## КП
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вентиляция и кондиционирование воздуха
Наименование объекта:
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛ-ВО | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ |  | СТОИМОСТЬ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб.
[6 empty] | МАТЕРИАЛОВ | РАБОТ | МАТЕРИАЛОВ | РАБОТ
Раздел 1
1 | Инспекционный лючок из оцинкованной стали для прямоугольных воздуховодовразмером 180x80 / Inspection hatch made of galvanized steel for rectangular ducts of size 180x80 | D01A-1001 RD 18 galv |  | шт | 33 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
2 | Обратный клапан для прямоугольных воздуховодов КОП 400x200 / Non-return damper for rectangular duct | KOP 400x200 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
3 | Вентиляционная решетка для прямоугольных воздуховодовАДН 400x200 / Ventilation grille for rectangular ducts | ADN 400x200 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
4 | Переход прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали, класс герметичности B, S = 0,8 мм, 300x200(h)/250x200(h), L = 300 мм / Rectangle galvanized sheet steel transition, airtightness class B, S = 0,8 mm, 300x200(h)/250x200(h), L = 300 mm | ! ГОСТ 14918-80 / GOST 14918-80 |  | м. / m. | 1001 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0
5 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 400x200, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 400x200, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-400x200-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-400x200-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
6 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 400x400, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 400x400, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-400x400-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-400x400-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 4 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
7 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 500x250, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 500x250, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-500x250-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-500x250-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
8 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 400x400 мм, с приводом ADT S / Adjusting the rectangular air valve 400x400 мм, with ADT S drive | ABK 400x400 AD 04S / ABK 400x400 AD 04S |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
9 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 500x250 мм, с приводом ADT S / Adjusting the rectangular air valve 500x250 мм, with ADT S drive | ABK 500x250 AD 04S / ABK 500x250 AD 04S |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
10 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 700x250 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 700x250 мм, with manual drive | ABK 700x250 / ABK 700x250 |  | шт. / pcs. | 7 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
11 | Вентиляционная решетка для прямоугольных воздуховодовАДН 700x250 / Ventilation grille for rectangular ducts ADN 700x250 | АДН 700x250 / ADN 700x250 |  | шт. / pcs. | 27 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
12 | Вентиляционная решетка для прямоугольных воздуховодовАДН 800x250 / Ventilation grille for rectangular ducts ADN 800x250 | АДН 800x250 / ADN 800x250 |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
13 | Прошивной мат из каменной ваты с односторонним покрытием неармированной алюминиевой фольгой, EI150 (50 мм) / Stitching mat made of stone wool with one-sided coating of non-reinforced aluminum foil, EI150 (50 mm) | ALU1 WIRED MAT105 (НГ-КМ0) |  | м2 / m2 | 588 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
14 | Теплоизоляция рулонная из вспененного каучука K Flex-ST, 13 мм / Thermal insulation mat K Flex-ST, 13 mm | ST |  | м2 / m2 | 581 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
15 | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 90 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 700x500 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой. / Fire damper KLOP-2 with fire resistance rate 90 min, NO, size - 700x500 mm, with electromechanical drive BELIMO 220 V, с соединительной коробкой и клеmmной колодкой. | КЛОП-2(90)-НО-700x500-MB(220)-К / KLOP-2(90)-NO-700x500-MB(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
16 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 200x100, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 200x100, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-200x100-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-200x100-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
17 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 200x200, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 200x200, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-200x200-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-200x200-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
18 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 300x100, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 300x100, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-300x100-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-300x100-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
19 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 300x200, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 300x200, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-300x200-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-300x200-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 6 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
20 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 500x400, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 500x400, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-500x400-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-500x400-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
21 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 550x550, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 550x550, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-550x550-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-550x550-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
22 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 950x550, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 950x550, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-950x550-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-950x550-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
23 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 1000x500, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 1000x500, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-1000x500-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-1000x500-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
24 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 150x100 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 150x100 мм, with manual drive | ABK 150x100 / ABK 150x100 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
25 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 200x100 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 200x100 мм, with manual drive | ABK 200x100 / ABK 200x100 |  | шт. / pcs. | 4 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
26 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 200x200 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 200x200 мм, with manual drive | ABK 200x200 / ABK 200x200 |  | шт. / pcs. | 8 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
27 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 250x300 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 250x300 мм, with manual drive | ABK 250x300 / ABK 250x300 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
28 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 250x500 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 250x500 мм, with manual drive | ABK 250x500 / ABK 250x500 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
29 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 300x100 мм, с приводом ADT S / Adjusting the rectangular air valve 300x100 мм, with ADT S drive | ABK 300x100 AD 04S / ABK 300x100 AD 04S |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
30 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 300x200 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 300x200 мм, with manual drive | ABK 300x200 / ABK 300x200 |  | шт. / pcs. | 9 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
31 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 300x300 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 300x300 мм, with manual drive | ABK 300x300 / ABK 300x300 |  | шт. / pcs. | 3 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
32 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 350x700 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 350x700 мм, with manual drive | ABK 350x700 / ABK 350x700 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
33 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 400x350 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 400x350 мм, with manual drive | ABK 400x350 / ABK 400x350 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
34 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 500x250 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 500x250 мм, with manual drive | ABK 500x250 / ABK 500x250 |  | шт. / pcs. | 17 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
35 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 500x400 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 500x400 мм, with manual drive | ABK 500x400 / ABK 500x400 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
36 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 550x550 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 550x550 мм, with manual drive | ABK 550x550 / ABK 550x550 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
37 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 900x500 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 900x500 мм, with manual drive | ABK 900x500 / ABK 900x500 |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
38 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 1000x500 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 1000x500 мм, with manual drive | ABK 1000x500 / ABK 1000x500 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
39 | Вентиляционная решетка для прямоугольных воздуховодовАДН 200x100 / Ventilation grille for rectangular ducts ADN 200x100 | АДН 200x100 / ADN 200x100 |  | шт. / pcs. | 4 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
40 | Вентиляционная решетка для прямоугольных воздуховодовАДН 300x200 / Ventilation grille for rectangular ducts ADN 300x200 | АДН 300x200 / ADN 300x200 |  | шт. / pcs. | 6 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
41 | Вентиляционная решетка для прямоугольных воздуховодовАДН 500x200 / Ventilation grille for rectangular ducts ADN 500x200 | АДН 500x200 / ADN 500x200 |  | шт. / pcs. | 6 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
42 | Вентиляционная решетка для прямоугольных воздуховодовАДН 500x250 / Ventilation grille for rectangular ducts ADN 500x250 | АДН 500x250 / ADN 500x250 |  | шт. / pcs. | 23 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
43 | Вентиляционная решетка для прямоугольных воздуховодовАДН 800x300 / Ventilation grille for rectangular ducts ADN 800x300 | АДН 800x300 / ADN 800x300 |  | шт. / pcs. | 17 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
44 | Прямоугольный потолочный диффузор 4АПН-П 300x300 c КСД, торцевой подвод / Rectangle eiling diffuser 4APN-P 300x300 with KSD, end connection | 4АПН 300x300 + 3 КСД С / 4APN 300x300 + 3 KSD S |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0
45 | Прямоугольный потолочный диффузор 4АПН-П 600x600 c КСД, торцевой подвод / Rectangle eiling diffuser 4APN-P 600x600 with KSD, end connection | 4АПН 600x600 + 3 КСД С / 4APN 600x600 + 3 KSD S |  | шт. / pcs. | 5 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0
46 | Тройник прямоугольный ассиметричныт штанообразный с переменным сечением из тонколистовой оцинкованной стали, S = 1,2 мм, 2990x1465(h)/1200x700(h)/700x700(h), L = 1270 мм / Rectangular asymmetrical trouser-shaped tee with variable cross-section, galvanized sheet steel, S = 1,2 mm, 2990x1465(h)/1200x700(h)/700x700(h), L = 1270 mm |  |  | шт | 1 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0
47 | Маты огнезащитные из базальтового волокна EI60 толщиной 50 мм / | ALU1 WIRED MAT 105 |  | м2 / m2 | 8 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
48 | Кассета из 2-х клапанов КЛОП-2 исполнение A , с пределом огнестойкости 90 мин. нормально открытый, размером 1800x800, c электроприводом BELIMO с возвратной пружиной на 220В, с соединительный коробкой и клеммной коло / Cassette of 2 valves KLOP-2 execution A , with a fire resistance of 90 min. normally opened, size 1800x800, with BELIMO electric drive with return spring 220V with junction box and terminal block | КЛОП-2(90)-1800х800-НО(МВ(220)-К / КЛОП-2(90)-1800х800-НО(МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
49 | Решетка из сетки с ячейкой 10х10, размером 1000x500, индивидуального изготовления / Grille made of mesh with a cell size of 10x10 size 1000x500, custom-made |  |  | шт. / pcs. | 10 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
50 | Электропривод общего применения SAZ24-10UQ / General purpose electric drive SAZ24-10UQ | SAZ24-10UQ |  | шт | 14 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
51 | Вентилятор радиально-осевой встраиваемый для квадратного канала 560x560, общепромышленногоисполнения, с огнестойким электродвигателем мощностью 1.1 кВт, число полюсов 4, климатическое исполнение У2 / Air radial-axial for in-line installation in square duct 560x560, general industrial use, with fire-proof electrical motor 1.1 kW, number of poles 4, climate category U2 | PKRO-56х56-C-4-У2 / PKRO-56х56-C-4-У2 |  | шт. / pcs. | 6 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
52 | Гибкая вставка общего назначения, VG 560x560, для климататического исполнения У1 / General purpose flexible insert, VG 560x560, for climate performance U1 | VG-560x560-M-y1 / VG-560x560-К1-У1 |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 12718 | 0 | 0 | 0
53 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 550x550 мм, с подготовкой под электропривод / Adjusting the rectangular air valve 550x550 мм, with preparation for electric drive | ABK 550x550 ADM 04 / ABK 550x550 ADM 04 |  | шт. / pcs. | 6 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
54 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 1000x500 мм, с подготовкой под электропривод / Adjusting the rectangular air valve 1000x500 мм, with preparation for electric drive | ABK 1000x500 ADM 04 / ABK 1000x500 ADM 04 |  | шт. / pcs. | 6 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
55 | Мат прошивной из каменной ваты с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 50 мм / Sewing mat made of stone wool coated with aluminum foil, 50 mm thick | ALU1 ТЕХМАТ |  | м2 / m2 | 56 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
56 | Решетка из сетки с ячейкой 10х10, размером 1000x500, индивидуального изготовления / Grille made of mesh with a cell size of 10x1C size 1000x500, custom-made |  |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
57 | Гибкая вставка общего назначения, VG 560x560, для климататического исполнения У1 / General purpose flexible insert, VG 560x560, for climate performance U1 | VG-560x560-M-y1 / VG-560x560-M-y1 |  | шт. / pcs. | 6 | 0 | 12718 | 0 | 0 | 0
58 | Гибкая вставка общего назначения, VG 560x560, для климататического исполнения У1 / General purpose flexible insert, VG 560x560, for climate performance U1 | VG-560x560-К1-У1 / VG-560x560-К1-У1 |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 12718 | 0 | 0 | 0
59 | Гибкая вставка общего назначения, VG 560x560, для климататического исполнения У1 / General purpose flexible insert, VG 560x560, for climate performance U1 | VG-560x560-K1^1 / VG-560x560-K1^1 |  | шт. / pcs. | 4 | 0 | 12718 | 0 | 0 | 0
60 | Решетка из сетки с ячейкой 10х10, размером 500x200, индивидуального изготовления / Grille made of mesh with a cell size of 10x10, size 500x200, custom-made |  |  | шт. / pcs. | 3 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
61 | Решетка из сетки с ячейкой 10х10, размером 600x500, индивидуального изготовления / Grille made of mesh with a cell size of 10x10, size 600x500, custom-made |  |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
62 | Вентилятор радиально-осевой встраиваемый для квадратного канала 560x560, общепромышленного исполнения, с электродвигателем мощностью 0.55 кВт, число полюсов 4, климатическое исполнение У2 / Air radial-axial for in-line installation in square duct 560x560, general industrial use, with fire-proof electrical motor 0.55 kW, number of poles 4, climate category U2 | PKRO-56х56-A-4-У2 / PKRO-56х56-A-4-У2 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
63 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 500x500 мм, с подготовкой под электропривод / Adjusting the rectangular air valve 500x500 мм, with preparation for electric drive | ABK 500x500 ADM 04 / ABK 500x500 ADM 04 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
64 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 600x500 мм, с подготовкой под электропривод / Adjusting the rectangular air valve 600x500 мм, with preparation for electric drive | ABK 600x500 ADM 04 / ABK 600x500 ADM 04 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
65 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 450x450, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 450x450, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-450x450-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-450x450-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
66 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 500x300, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 500x300, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-500x300-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-500x300-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
67 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 600x400, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 600x400, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-600x400-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-600x400-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
68 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 700x400, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 700x400, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-700x400-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-700x400-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
69 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 450x450 мм, с приводом ADT S / Adjusting the rectangular air valve 450x450 мм, with ADT S drive | ABK 450x450 AD 04S / ABK 450x450 AD 04S |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
70 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 500x200 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 500x200 мм, with manual drive | ABK 500x200 / ABK 500x200 |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
71 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 500x300 мм, с приводом ADT S / Adjusting the rectangular air valve 500x300 мм, with ADT S drive | ABK 500x300 AD 04S / ABK 500x300 AD 04S |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
72 | Кассета из 2-х клапанов КЛОП-2 исполнение A , с пределом огнестойкости 60 мин. нормально открытый, размером 1500x1000, c электроприводом BELIMO с возвратной пружиной на 220В, с соединительный коробкой и клеммной колодкой / Cassette of 2 valves KLOP-2 execution A , with a fire resistance of 60 min. normally opened, size 1500x1000, with BELIMO electric drive with return spring 220V, with junction box and terminal block | КЛОП-2(60)-НО-1500x1000-МВ(220)-К / |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
73 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально сокрытый, размером 150x100, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 150x100, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-150x100-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-150x100-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
74 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 200x100, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 200x100, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-Н0-200x100- МВ(220)- К / KLOP-2(60)-NO-200x100-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
75 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 200x200, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 200x200, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛ0П-2(60)-Н0-200x200-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-200x200-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 3 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
76 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 300x100, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 300x100, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-Н0-300x100- МВ(220)- К / KLOP-2(60)-NO-300x100-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
77 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 300x250, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 300x250, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-300x250-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-300x250-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
78 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 600x250, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 600x250, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-600x250-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-600x250-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
79 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 600x500, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 600x500, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-600x500-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-600x500-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
80 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 950x650, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 950x650, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-950x650-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-950x650-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
81 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 1000x350, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 1000x350, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-1000x350-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-1000x350-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
82 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 300x250 мм, с приводом ADT S / Adjusting the rectangular air valve 300x250 мм, with ADT S drive | ABK 300x250 AD 04S / ABK 300x250 AD 04S |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
83 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 300x250 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 300x250 мм, with manual drive | ABK 300x250 / ABK 300x250 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
84 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 300x600 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 300x600 мм, with manual drive | ABK 300x600 / ABK 300x600 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
85 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 350x350 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 350x350 мм, with manual drive | ABK 350x350 / ABK 350x350 |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
86 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 400x200 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 400x200 мм, with manual drive | ABK 400x200 / ABK 400x200 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
87 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 400x300 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 400x300 мм, with manual drive | ABK 400x300 / ABK 400x300 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
88 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 600x250 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 600x250 мм, with manual drive | ABK 600x250 / ABK 600x250 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
89 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 650x950 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 650x950 мм, with manual drive | ABK 650x950 / ABK 650x950 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
90 | Регулирующий воздушный клапан прямоугольного сечения 1300x700 мм, с ручным приводом / Adjusting the rectangular air valve 1300x700 мм, with manual drive | ABK 1300x700 / ABK 1300x700 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
91 | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали, класс герметичности b, s = 0,7 мм, 300x250 / Galvanized sheet metal duct, airtightness class B, S = 0,7 mm, 300x250 | 1ОС1 14918-80 GOSI 14918-80 |  | м. / m. | 2 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0
92 | Переход прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали, S = 0,7 мм, 1000x400(h)/400x200(h), L = 300 мм / Rectangl galvanized sheet steel transition, S = 0,7 mm, 1000x400(h)/400x200(h), L = 300 mm | e ГОСТ 14918-80 / GOST 14918-80 |  | шт. / pcs. | 3 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 0
93 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 1000x600, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 1000x600, with drive BELIMO 220V, with terminal box | KЛОП-2(60)-НО-1000x600-МВ(220)-K / KLOP-2(60)-NO-1000x600-МВ(220)-K |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
94 | Вентиляционная решетка для прямоугольных воздуховодовАДН 800x250 / Ventilation grille for rectangular ducts | ADN 800x250 |  | шт. / pcs. | 16 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
95 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 1000x600, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 1000x600, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-1000x600-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-1000x600-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
96 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 1000x400, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 1000x400, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-НО-1000x400-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-1000x400-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
97 | Вентиляционная решетка для прямоугольных воздуховодовАДН 700x250 / Ventilation grille for rectangular ducts | ADN 700x250 |  | шт. / pcs. | 18 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0
98 | Клапан КЛОП-2, с пределом огнесткойкости 60 мин. нормально открытый, размером 1000x400, с приводом BELIMO на 220В, с клемной коробкой и возвратной пружиной / Fire damper KLOP-2, EI60 normaly opened, size 1000x400, with drive BELIMO 220V, with terminal box | КЛОП-2(60)-Н0-1000x400-МВ(220)-К / KLOP-2(60)-NO-1000x400-МВ(220)-К |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
99 | Вентилятор радиально-осевой встраиваемый для квадратного канала 280x280, общепромышленного исполнения, с огнестойким электродвигателем мощностью 0.06 кВт, число полюсов 4, климатическое исполнение У2 / Air radial-axial for in-line installation in square duct 280x280, general industrial use, with fire-proof electrical motor 0.06 kW, number of poles 4, climate category U2 | PKRO-28х28-A-4-У2 / PKRO-28х28-A-4-У2 |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
100 | Гибкая вставка общего назначения, VG 280x280, для климататического исполнения У1 / General purpose flexible insert, VG 280x280, for climate performance U1 | VG-280x280-К1-У1 / VG-280x280-К1-У1 |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 12718 | 0 | 0 | 0
101 | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 100, под ниппельное соединение, с электромеханическимприводом и возвратной пружиной BELIMO на 220В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой / Fire damper KLOP-2 EI60, normally open, inlet diameter 100, for nippel connection, with electromechanical drive and return spring BELIMO 220V, with junction box and terminal block | КЛОП-2(60)-НО-100(Нп)-MB(220)-К / |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
102 | Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 250, под ниппельное соединение, с электромеханическимприводом и возвратной пружиной BELIMO на 220В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой / Fire damper KLOP-2 EI60, normally open, inlet diameter 250, for nippel connection, with electromechanical drive and return spring BELIMO 220V, with junction box and terminal block | КЛОП-2(60)-НО-250(Нп)-MB(220)-К / |  | шт. / pcs. | 1 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0
103 | Регулирующий воздушный клапан с ручным приводом D=100 мм / Round air damper, manual, D=100mm | КВК / KVK |  | шт. / pcs. | 5 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0
104 | Шумоглушитель CSA 250/600 / Silencer CSA 250/600 | CSA 250/600 / CSA 250/600 |  | шт. / pcs. | 2 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0
105 | Пластиковы1й диффузор для удаления воздуха, D=125 мм" / Plastic air diffuser, D=125 мм | ДПУ-М 125 / DPU-M 125 |  | шт. / pcs. | 13 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0
106 | Расходные материалы для монтажа теплоизоляции (Клей,Самоклеящаяся лента,Очиститель, Межфланцевая лента для общепромышленных систем) / Insulation Installation Materials (Adhesive,Self-adhesive Tape,Cleaner, Interflange Tape for General Industrial Systems) |  |  | Компл. / set | 1 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
107 | Расходные материалы материалы для монтажа теплоизоляции ( Герметик термостойкий, Лента алюминиевая самоклеящаяся, Приварные штифты, Блокирующие шайбы, Лента бандажная 1,8 х 20, Межфланцевая лента огнестойкая)/ Heat Insulation Installation Materials( Heat Resistant Sealant, Aluminum Self-adhesive Tape, Welding Pins, Locking Washers, Band 1.8 x 20, Interflanged Tape Fire Resistant) |  |  | Компл. / set | 1 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
108 | Расходные материалы материалы для монтажа ( Уплотнитель-ные кольца из EPDM резины для кислотостойких систем ,Межфланцевая лента хим.стойкая для кислотостойких систем, фторопластовая самоклеящаяся (или аналог)/ Installation materials ( EPDM rubber O-rings for acid-resistant sys-tems,Interflanged chemical tape resistant to acid-resistant systems, PTFE self-adhesive (or analogue) |  |  | Компл. / set | 1 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0
109 | Конструкции крепления/ Mounting structures |  |  | Компл. / set | 1 | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0
110 | Метизы(болты, гайки, зажимы, шайбы и т.д.)/ Hardware (bolts, nuts, clamps, washers, etc.) |  |  | Компл. / set | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
111 | Материалы для заполнения узлов прохода/ Materials for filling the passage nodes |  |  | Компл. / set | 1 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0
112 | Материалы для маркировки оборудования и элементов систем/ Materials for marking equipment and system elements |  |  | Компл. / set | 1 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0
113 | Покровный материалы воздуховодов снаружи здания(участки выбросных систем)/ Cover materials of air ducts outside the building (sections of exhaust systems) |  |  | Компл. / set | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0
114 | Питометражные лючки/ Measuring hatches |  |  | Компл. / set | 1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
115 | **Виброизолирующий материал предельная статическая нагрузка 0.018 Н/мм2 - 0,22 Н/мм2 | Sylomer |  | Компл. / set | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0
116 | Для форкамеры фильтр грубой очистки G3, металлическая сетка, с возможностью демонтажа | 3700 x 2500(h) |  | Компл. / set | 2 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0
117 | Дренажные сифоны для поддонов вент.установок |  |  | шт. / pcs. | 4 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по разделу Раздел 1: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ: | [7 empty] | 0 | 0 | 0
в т.ч. НДС 20%: | [7 empty] | 0 | 0 | 0